Опросный лист

Дата ___________________________________

- Заказчик, компания _______________________________________________

- Контактное лицо _________________________________________________

- Телефон ________________________________________________________

- Факс ___________________________________________________________

- E-mail __________________________________________________________

- Адрес ___________________________________________________________

Технические данные:

| Потребление воды максимальное (пиковое) | м3/час |
| --- | --- |
| Потребление воды за час | м3 |
| Потребление воды за сутки | м3 |
| Требуемое давление воды | Min _______ атм. Max _______ атм. |
| Давление исходной воды | Min _______ атм. Max _______ атм. |
| Температура исходной воды | Min _________ оС Max_________ оС |
| Требуемое качество воды: |  |
| - жесткость + |  |
| Электропроводность |  |
| Na |  |
| SiO2 |  |
| рН |  |
| Питьевой стандарт |  |
| Вода дистиллированная |  |
| «Вода очищенная» |  |
| «Вода для инъекций» |  |
| Другие стандарты, требования |  |

Информация о существующей установке

1. Источник водоснабжения (отметить Х)

- водопровод (муниципальные сети) ___________

- скважина _________________________________

- поверхностная вода (река, озеро и т.п.) ________

- солоноватая (солончаковая) вода  _____________

- морская вода ______________________________

- другое (пояснить) ______________________________________________________________________

2. Предподготовка

да/нет                   чем/что загружено                диаметр фильтра/высота загрузки

- известкование          __________         ____________________            ___________________________

- коагуляция               __________         _____________________

- флокуляция              __________         _____________________

- мех. фильтрование   __________        _____________________           ____________________________

3. Принципиальная технологическая схема

(например,                        Кат1   –   Ан 1  –   Кат 2   -    Ан 2  –   ФСД)

________________________________________________________________________________________

Диам. фильтра, м                 _____       ____      _____        ____       _____    _____   ____   _____   _____

Высота цил. части, м          ______     _____     _____       _____      _____   ______  _____ _____   _____

Ионит                                   ______     _____     _____       _____      _____   ______  _____  _____  _____

Объем загрузки, м3            _______    _____    ______     ______     _____  ______  _____   _____  _____

Фильтроцикл, м3                _______   ______   ______     ______    ______  ______  _____  _____  _____

4. Применяемые реагенты/удельн. расход на регенерацию(в пересчете на 100%)/стоимость руб/т

- кислота (хим. ф-ла)  ____________  /   ________________  /  ___________________

- щелочь (хим. ф-ла)   ____________  /   ________________  /  ___________________

- соль      (хим. ф-ла)   ____________  /   ________________  /  ___________________

5. Потребление воды на собственные нужды, %  _______________

6. Стоимость сброса 1 м3 стоков, руб _________________________

7. Задачи, решаемые при модернизации водоподготовки (отметить Х):

- увеличение производительности до __________м3/ч ____________

- повышение качества обработанной воды ______________________

- снижение удельного расхода реагентов ________________________

- сокращение потребления воды на собственные нужды ___________

- уменьшение количества стоков _______________________________

- организация оборотного цикла ________________________________

# Примечания и прочие требования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(должность)                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.)

# Text boxes

| Анализ исходной воды |
| --- |
| Электропроводность | мкСим/см |
| рН* |  |
| Сухой остаток | мг/л |
| Жесткость общая* | мг·экв/л |
| Железо (Feобщ. /Fe2+)* | мг/л |
| Ca2+ * | мг/л |
| Mg2+ * | мг/л |
| K+ | мг/л |
| Na+ * | мг/л |
| Ba2+ ** | мг/л |
| Sr2+ ** | мг/л |
| NH3+ | мг/л |
| Mn2+ * | мг/л |
| Al3+* | мг/л |
| Cl- * | мг/л |
| F- ** | мг/л |
| HCO3- | мг/л |
| SO42- * | мг/л |
| NO3-* | мг/л |
| PO43- | мг/л |
| Н2S | мг/л |
| CO2 (свободный) | мг/л |
| SiO2 * | мг/л |
| Щелочность общая * | мг · экв/л |
| В ** | мг/л |
| Перманганатная окисляемость*/доля неполярной органики % | мгО/л / % |
| Взвешенные вещества * | мг/л |
| Цветность | град. |
| ОМЧ | кл/мл |
| ОКБ кл/100 мл |
| Концентрация окислителей* мг/л (Cl2, O3 и т.д.) |

* -   данные обязательны всегда

** - указать, если возможен обратный осмос

16